Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» апреля 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2018

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace Plus (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку  _____________для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace Plus (или эквивалент)

Портативное и легкое в использовании устройство для лиц, испытывающих затруднения при чтении печатного текста. Должно позволять читать книги, письма, рецепты при помощи нажатия всего одной кнопки.

- Цветной дисплей. Размер экрана не менее 10 дюймов

- Не менее двух HD-видеокамер с автофокусировкой с разрешением не менее 5 Мп

- Устройство должно обеспечивать пошаговую кратность увеличения от не более 1,8 до не менее 10 крат

- Наличие возможности регулировки яркости и контрастности изображения

- Устройство должно сканировать и читать текстовой контент

- Возможность создания фотоальбома с голосовыми метками

- Возможность сохранения и отправки отсканированных документов.

- Возможность создания будильников и голосовых напоминаний в календаре

- Панель управления с большими контрастными кнопками – наличие.

- Наличие встроенной светодиодной антибликовой ультра яркой подсветки (не менее двух светодиодов)

- Наличие энергосберегающих функций: не менее двух - автоматический режим ожидания и режим сна

- Возможность подключения клавиатуры для лёгкого набора текста – наличие.

- Наличие встроенного WiFi-модуля для подключения к Онлайн-библиотекам.

- Должен быть совместим с дисплеями Брайля Focus

- Не менее 20 языков/голосов

- Питание: аккумуляторная батарея или сеть электропитания

- Габариты не более 32х 27х 9 см. Вес не более 1,6 кг.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях 100% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет 30 календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта _________ (сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace Plus |  |