Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июля 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Сканирующее и читающее устройство Eye-Pal Vision (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить ______для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Сканирующее и читающее устройство Eye-Pal Vision (или эквивалент)

- Устройство должно точно и быстро сканировать, читать и увеличивать даже самый маленький текст

- Устройство должно читать вслух контент при помощи встроенного синтеза речи

- Должно иметь эргономичный, складной и легковесный дизайн

- Увеличение до не менее 14 крат

- Не менее 7 цветовых/контрастных комбинаций

- Наличие пульта дистанционного управления

- Возможность сохранения текста в TXT, JPEG, MP3 формате

- Активация по движению руки

- Возможность подключения к монитору или телевизору для отображения увеличенного текста

- Габариты: не более 35х28х11 cм в собранном состоянии, не более 35х28х49 см в рабочем.

- Вес не более 2,7 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |