Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июня 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	2

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	2

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Брайлевский дисплей Focus-40 Blue (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	3

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ___________ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Брайлевский дисплей Focus-40 Blue (или эквивалент)

- Дисплей Брайля должен быть оснащен беспроводной технологией Bluetooth®

- Устройство должно иметь компакный дизайн

- Устройство должно иметь эргономичное расположение клавиш управления

- Бесшовный дизайн между ячейками, должен позволять пользователю ощущать точки  Брайля как на бумаге

- не менее 40 обновляемых ячеек Брайля

- Устройство должно быть оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс с двумя дополнительными клавишами SHIFT

- Устройство должно иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 40 клавиш).

- не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-качелек для перемещения по строке, не менее 2 клавиш выбора.

- Кнопки навигации и кнопки переключения режимов должны быть расположены с обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам, меню, а также строкам, предложениям, параграфам или по документу.

- VariBraille, должен позволять выбрать твердость дисплея Брайля.

- Подключение должно осуществляться USB кабелем, или при помощи беспроводного подключения Bluetooth 2.0 с не менее 20 часовой работой от батареи.

- Зарядка должна осуществляться по USB – не должно требоваться дополнительное питание.

- Должна быть поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильных телефонов.

- При использовании программного обеспечения JAWS, устройство должно поддерживать режим Braille Study - интерактивный инструмент для преподавания и обучения Брайля.

- Устройство должно работать с iOS устройствами Apple.

- Размеры: не более 337 x 82 x 19 мм, вес не более 650 г

В комплект поставки  должна входить переносная сумка и зарядное устройство для батареи с универсальным адаптером.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |