Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» февраля 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2018

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Универсальный электронный видео-увеличитель «ONYX OCR» (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупке необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Универсальный электронный видео-увеличитель «ONYX OCR» (или эквивалент)

Функциональные и технические характеристики

- Видеоувеличитель должен совмещать увеличение и речь.

- Не менее 3 режимов просмотра: удаленный просмотр, просмотр документа, зеркальный просмотр (режим самообзора)

- Наличие функции OCR (Оптическое распознавание символов)

- Видеоувеличитель должен иметь не менее 2 отдельных камер:

- Подвижная камера должна обеспечивать обзор объектов в комнатах или аудиториях с четким фокусом (режим удалённого просмотра), увеличение документов, например, материалов для чтения, задания в классе, этикетки продуктов и поделки (режим просмотра документа), получение увеличенного зеркального изображение (режим самообзора).

- Фиксированная камера OCR должна обеспечивать съемку документа для дальнейшего его прослушивания (преобразование текста в речь), при этом документ всегда должен размещаться на одном и том же месте.

- Наличие сенсорного монитора. Возможность при касании экрана начать чтение в любой точке и из любого места в документе.

- Автоматическое определение расположения документа - наличие.

- HD камера с автофокусом - наличие.

- OCR камера – не менее 13 Мегапикселей.

- Уровень увеличения: от не более 1,7 до не менее 131 крат.

- Полноцветный широкоэкранный TFT-дисплей не менее 24-дюймов.

- Наличие функции «Укажи и Читай»: интуитивно понятный сенсорный интерфейс.

- Вспомогательное чтение с автоматическим распознаванием текстовой зоны – наличие.

- Быстрое распознавание текста (OCR) – наличие.

- Не менее 60 голосов на не менее 31 языке.

- Сохранение и открытие документов на SD-карте и USB-накопителе - наличие.

- Большие иконки и крупношрифтовое меню - наличие.

- Регулятор громкости чтения - наличие.

- Регулятор скорости чтения - наличие.

- Просмотровщик цифровых фотографий - наличие.

- Встроенные стереодинамики - наличие.

- Слот для SD-карты - наличие.

- USB-порт - наличие.

- Разъем для наушников- наличие.

- Вес: не более 12 кг.

- Рабочая высоты под камерой: не менее 41 см.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |