Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июля 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативный видеоувеличитель TOPAZ PHD 12” с батареей (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку _________ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативный видеоувеличитель TOPAZ PHD 12” с батареей (или эквивалент)

Спецификация:

- Легковесная, портативная, складная конструкция.
- Диагональ монитора: не менее 12 дюймов

- Уровень увеличения в диапазоне не менее от 1.7 до 24 крат
- Камера с автофокусом не менее 14 Мп
- не менее 33 цветовых режима: не менее 6 режимов по умолчанию и не менее 27 настраиваемых цветовых режимов
- Наличие режима чтения и автопортрета
- Не менее 24 см рабочего пространства под камерой для комфортного письма или работы
- Наличие настраиваемых линий чтения и маски для слежения за местоположением в тексте и уменьшения бликов
- Функция поиска для быстрого уменьшения масштаба, поиска следующего объекта интереса и возврата к прежнему уровню увеличения
- Возможность быстрого сохранения изображений на внешний носитель, благодаря наличию слота для SD-карт
- Подключение к компьютеру по USB при использовании специального программного обеспечения 
- Яркие, крупные и интуитивно понятные элементы управления

- Литий-ионная аккумуляторная батарея

- Габариты (В/Ш/Г): не более 35 см/32 см/7 см

- Вес: не более 4,3 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |