Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» марта 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "Pebble HD" (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку ______ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "Pebble HD" (или эквивалент)

- Лёгкая портативная конструкция - наличие.

- Камера высокой чёткости - наличие.

- Экран: TFT-дисплей размером не менее 4,3 дюйма, максимальная яркость не менее 500 кд/м², угол обзора не менее 60°

- Разрешение экрана: не менее 480 x 272

- Разрешение камеры: не менее 5 Мп

- Не менее 28 цветовых режимов.

- Диапазон увеличения в режиме чтения от не более 4,5 до не менее 20 крат.

- Режим стоп-кадра - наличие.

- Возможность сохранения и загрузки изображения на ПК - наличие.

- Цветные тактильные кнопки с рельефными точками - наличие.

- Изменяемые для разных целей положения ручки с возможностью наклона до не менее 200°

- Регулируемая яркость экрана - наличие.

- Включение и отключение подсветки - наличие.

- Отображение даты и времени - наличие.

- Индикатор уровня заряда аккумулятора - наличие.

- Режим энергосбережения – наличие.

- Встроенный аккумулятор со временем автономной работы до не менее 3 часов

- Габариты с закрытой ручкой: не более 14 x 8 x 3,5 cм

- Габариты с полностью выдвинутой ручкой: не более 26 x 8 x 2,5 cм

- Вес: не более 220 г.

- В комплект поставки должен входить чехол для переноски устройства.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ

Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |