Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» июня 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

I. ВВЕДЕНИЕ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля Brailliant BI 14 (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку аппаратного обеспечения для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

#### Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля Brailliant BI 14 (или эквивалент)

- Дисплей Брайля должен быть оснащен беспроводной технологией Bluetooth®

- Не менее 14 обновляемых ячеек Брайля.

- Наличие 8-ми точечной клавиатуры Брайля в стиле Перкинс.

- Устройство должно иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 14 клавиш).

- Наличие пятипозиционного джойстика для удобной навигации, расположенного над клавиатурой Перкинс.

- Наличие клавиши Пробел.

- Не менее 4 клавиш для больших пальцев на передней панели.

- Наличие микро USB разъема для подключения к ПК

- Наличие переключателя между режимами работы с внутренними приложениями устройства и работой в терминальном режиме.

- Bluetooth версии не ниже 4.0

- Поддержка одновременного Bluetooth-подключения до не менее 5 устройств, и не менее 1 USB-соединения.

- Наличие встроенных приложений: заметки, часы, секундомер

- Возможность синхронизации заметок при помощи учётной записи электронной почты – наличие.

- Продолжительность работы не менее 20 ч. с Bluetooth

- Возможность зарядки от ПК через USB порт

- Автоматическое выключение – наличие.

- Возможность обновления прошивки устройства.

- Поддержка работы с устройствами iOS

- Размеры: не более 170 x 100 x 25 см, мм, вес не более 285 г

- В комплект поставки должна входить сумка для переноски, USB-кабель и адаптер питания.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечение гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях ___предоплаты. Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |