Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» октября 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) Compact 6 HD (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупке необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) Compact 6 HD (или эквивалент)

- Просмотр и увеличение текста, объектов и фотографий

- Наличие линии чтения

- Наличие эргономичных боковых захватов для удобства удержания устройства

- Моментальное включение, готов к использованию в течение не более 3 секунд

- Настраиваемая панель управления - наличие

- Функция часов – наличие

- Регулировка яркости - наличие

- Конструкция должна позволять плавно перемещаться по печатным материалам

- Сенсорный экран не менее 6-дюймов

- Разрешение экрана не менее 1280x720

- Плавное увеличение: от не более 0,5 до не менее 21 крат

- Не менее 2 камер высокой четкости (HD) с автофокусом для чтения и просмотра объектов и фотографий

- Высококонтрастные цветовые режимы для комфортного чтения (до не менее 4 комбинаций из не менее 16 возможных).

- Реверсивный разъем USB C для зарядки - наличие

- Аккумуляторная батарея, рассчитанная на непрерывное использование в течение не менее 3 часов

- Bluetooth – наличие (для подключения Bluetooth-колонок или наушников).

- Наличие беспроводного подключения к монитору или телевизору

- Наличие светодиодной подсветки

- Наличие звукового и вибрационного отклика

- Наличие режима ожидания для экономии заряда аккумулятора.

- Компактный дизайн - наличие

- Габариты: не более 183 x 95 x 14 мм

- Вес увеличителя: не более 270 г

- Вес подставки: не более 110 г

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |