Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» января 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2018

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) Compact mini (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	3

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку _____________для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) Compact mini (или эквивалент)

- Настраиваемые уровни увеличения от не более 2 до не менее 11 крат.

- Полноцветный экран с диагональю не менее 3,5 дюйма

- Разрешение экрана не менее 320 x 240 пикселей.

- Не менее 4 высококонтрастных режимов для чтения и не менее одного полноцветного режима для просмотра фотографий и т.п.

- Возможность сохранять персональные настройки – наличие.

- Центрально расположенная камера для интуитивного чтения – наличие.

- Подставка для положения чтения – наличие.

- Режим снимка/стоп-кадра – наличие.

- Защитный чехол и ремешок на запястье в комплекте – наличие.

- Аккумулятор с возможностью работы до не менее 3 ч от одной зарядки;

- Автоматическое выключение для увеличения срока работы от аккумулятора - наличие.

- Габариты: не более 7 x 9 x 1,7 см

- Вес: не более 134 г

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях 100% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет 30 календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта _________ (сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |