Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» января 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Электронный стационарный видео-увеличитель (ЭСВУ) Merlin HD 20” (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку аппаратных средств для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Электронный стационарный видео-увеличитель (ЭСВУ) Merlin HD 20” (или эквивалент)

- Диагональ экрана не менее 20 дюйма.

- Разрешение экрана не менее: 1600x900

- Крепления монитора должны позволять менять высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать его из стороны в сторону.
- Уровень увеличения от не более 2 до не менее 87 крат.

- При любом уровне увеличения изображение должно оставаться четким.

- Возможность выбора из не менее 28 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных видеорежимов.
- Регулировка яркости изображения.
- Автофокусировка - наличие.

- Светодиодная подсветка, обеспечивающая освещение объекта и предотвращающая при этом, возникновение бликов при просмотре глянцевых поверхностей (журналы, фотографии).

- Камера увеличителя должна быть расположена на высоте не менее 18 см над подставкой, что позволит пользователю не только читать, писать, но и заниматься мелкой ручной работой (вдевание нитки в иголку, вкручивание мелких винтиков в оправу очков, шитье).

- Координатный столик размером не менее 420 x 430 мм;

- Наличие режима энергосбережения.

- Сохранение пользовательских настроек после выключения - наличие.
- Простота в обращении. Не должно требоваться никаких технических знаний и навыков для работы.

- Габариты: не более 62 х51х51 см

- Вес: не более 18 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. |