Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» января 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

I. ВВЕДЕНИЕ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля Orbit Reader 20 (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку аппаратного обеспечения для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

#### Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля Orbit Reader 20 (или эквивалент)

- Не менее 20 восьмиточечных обновляемых ячеек Брайля.

- Наличие 8-клавишной клавиатуры в стиле Перкинс для ввода Брайля.

- Клавиши-качельки панорамирования по обеим сторонам дисплея - наличие.

- Навигационный блок: не менее четырёх клавиш для перемещения вверх, вниз, влево, вправо и не менее одной клавиши выбора.

- Подключение к компьютерам и мобильным устройствам: USB кабелем, а также беспроводное подключение Bluetooth – наличие.

- Возможность чтения книг с SD карты – наличие.

- Режим записной книжки с возможностью создавать и редактировать файлы – наличие.

- Работа с Windows, Mac OS, iOS и Android устройствами - наличие.

- Емкость аккумулятора не менее 3000 мАч

- Время работы от аккумулятора не менее 3 суток.

- Разъёмы и порты: слот для SD-карт - наличие, микро-USB порт – наличие.

- Габариты: не более 170 x 112 x 36 мм, вес не более 450 г

- В комплект поставки должен входить также чехол для переноски и зарядное устройство.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечение гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях ___предоплаты. Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |