Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» марта 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	2

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	2

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Сканирующая и читающая машина Smart Reader HD (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ____ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Сканирующая и читающая машина Smart Reader HD (или эквивалент)

Устройство должно позволять людям с плохим зрением читать плоскопечатный текст, рассматривать фотографии, рецепты и т.п. Текст должен воспроизводиться вслух. Также должна быть возможность подключить монитор к устройству и читать самостоятельно, выбрав цветовую схему в соответствии с потребностями зрения.

- Оптическое распознавание текста (OCR) – наличие.

- Не менее 20 языков с высококачественными естественными мужскими и женскими голосами.

- Возможность изменять скорость и громкость чтения - наличие.

- Возможность перехода к предыдущему/следующему предложению или строке, к предыдущему/следующему слову

- Большие тактильные кнопки управления - наличие.

- Встроенный динамик – наличие

- Встроенная аккумуляторная батарея, обеспечивающая непрерывную работу устройства не менее 5 часов.

- Возможность подключения к монитору или телевизору

- Наличие не менее 16 цветовых режимов.

- USB порт – наличие.

- HDMI – наличие.

- Возможность сохранения документов в памяти устройства.

- Габариты: не более 24 x 12 x 25 см

- Вес: не более 2,5 кг

Комплект поставки помимо устройства должен включать также:

- Адаптер питания

- Кабель питания

- Кабель HDMI: для подключения устройства к телевизору и монитору.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |