Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» ноября 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Стационарный электронный видеоувеличитель Topaz HD 20” (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупке необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Стационарный электронный видеоувеличитель Topaz HD 20” (или эквивалент)

- Стационарный электронный увеличитель дает возможность слабовидящим комфортно читать книги и другие печатные материалы, позволяет рассмотреть мелкие детали любого объекта путем отображения увеличенного изображения на экране монитора с возможностью цветозамены.

- Диагональ экрана не менее 20 дюймов (51 см).

- Крепления монитора должно позволять менять высоту и угол наклона экрана.

- Монитор должен разворачиваться на не менее 180 градусов из стороны в сторону.

- Режим стоп-кадра.

- не менее 16 уровней увеличения с кратностью от не более 2 до не менее 70 крат. При любом уровне увеличения изображение должно оставаться четким.

- Возможность выбора из не менее 33 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных видеорежимов.

- Регулировка яркости изображения - наличие.

- Цветная камера с точной стеклянной оптикой - наличие.

- Наличие автофокуса, позволяющего получить четко сфокусированное изображение без участия пользователя.

- Возможность зафиксировать фокус камеры (отключить автоматическую фокусировку) - наличие.

- Наличие подсветки, расположенной с двух сторон камеры, обеспечивающей освещение объекта и предотвращающей при этом, возникновение бликов при просмотре глянцевых поверхностей (журналы, фотографии).

- Наличие световой указки, позволяющей отметить на объекте центр отображённой на экране области.

- Столик для чтения размером не менее 44 x 41 см должен легко перемещаться на не менее чем 41см слева на право, и на не менее чем 27см вдоль перпендикулярной оси для удобного чтения книг большого формата.

-Наличие встроенных ограничителей, которые не позволят скатиться со столика банкам или бутылкам.

- Камера увеличителя должна быть расположена на высоте не менее 21см над подставкой, что позволит пользователю не только читать, писать, но и заниматься мелкой ручной работой (вдевание нитки в иголку, вкручивание мелких винтиков в оправу очков, шитье).

- Крупные яркие элементы управления – наличие.

- Простота в обращении. Не должно требоваться никаких технических знаний и навыков для работы.

| Интерфейс: HDMI выход на монитор |  |
| --- | --- |
| Вес: не более 19 кг Габариты: Не более 64 см / 44 см / 44 см |  |

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |