Оптические приборы. Основные принципы увеличения. Типы приборов. Основные принципы обучения использованию оптических приборов

Уровень увеличения

Надо определить какая острота зрения требуется для выполнения цели, поставленной клиентом, какова острота зрения клиента с наилучшей из возможных оптической коррекцией, и исходя из этого решить какой уровень увеличения требуется для выполнения задачи.

Считается, что острота зрения 0,5 достаточна для выполнения большинства задач, поэтому острота 0,5 часто используется как «точка отсчёта», хотя важно помнить, что острота зрения должна быть определена в каждом конкретном случае, исходя из индивидуальных потребностей клиента (кому-то потребуется единица, а кому-то будет достаточно 0,3, в зависимости от профессии, характера задачи и т.д.).

Соответственно, если острота зрения клиента 0,1 и её нужно увеличить до 0,5 требуется пятикратное увеличение (можно просто сравнить уровень требуемой остроты зрения, хотя обычно пользуются «дробной» записью: 5/50 до 5/10 = 50 : 10 = 5, т. е. принято сравнивать «рабочее расстояние»).

Важно при расчёте уровня увеличения учитывать оптическую коррекцию (очки, линзы). Так, например, если острота зрения клиента в очках составляет 0,1, а без коррекции 0,05, не учти мы оптическую коррекцию, получим 10кратный уровень увеличения. А чем больше увеличение, тем меньше поле зрения (обзор) и рабочее расстояние.

Если человек с остротой зрения 0,1 использует оптический прибор, дающий пятикратное увеличение, и постоянно демонстрирует остроту зрения, которая много лучше или много хуже предполагаемой 0,5, нужно проконсультироваться с офтальмологом, чтобы установить причину: оптическую, физиологическую или психологическую этого явления.

Установив требуемый уровень увеличения, можно приступать к выбору соответствующего оптического прибора. На этот выбор влияют требуемая мощность, поле, рабочее расстояние, мотивация клиента и множество других факторов.

Мы рассматриваем только типы приборов:

- Телескопические приборы (включая бинокли)

- Телемикроскопы (телескопы с близким фокусным расстоянием)

- Микроскопы

- Лупы

- Электронные лупы

- Неоптические приспособления

- Приборы для увеличения поля зрения

Телескопические приборы

Применение: для дали.

Принцип углового увеличения (как в больших телескопах, подзорной трубе и проч.)

Проблемы, связанные с использованием телескопических приборов: «преувеличенное движение» видимых через них объектов, нарушение пространственных соотношений и расстояний, ограниченное поле обзора (не видно целиком крупные объекты, очень маленькое поле у приборов с сильным увеличением).

Что необходимо знать инструктору об оптике телескопических приборов:

- В афокальном телескопе фокус настроен на бесконечность, что означает, что наблюдатель должен смотреть на объект с расстояния не менее 5 м, чтобы объект оказался в фокусе.

- Многие телескопические приборы позволяют настраивать фокус на различные расстояния, вплоть до полуметра от наблюдателя. Инструктор должен изучить диапазон фокусировки каждого телескопического прибора. Если убрать съёмные части телескопического прибора, это приведёт к увеличению «плюсовой» преломляющей силы системы, благодаря которой она собирает расходящиеся лучи от объектов, расположенных на расстоянии менее 5 м от наблюдателя.

- Поскольку каждый телескоп может быть сфокусирован в бесконечность, то инструктор может навести фокус на требуемый объект, дать клиенту посмотреть на этот объект через телескоп и попросить клиента сказать в фокусе ли объект. Если клиенту приходится сильно менять фокусировку, это может означать наличие у клиента нескорректированной рефракционной аномалии. В таком случае, инструктор должен рекомендовать клиенту обратиться к или сам донести эту информацию до окулиста или офтальмолога, с тем, чтобы было проведено дальнейшее обследование.

- Если у человека рефракционная аномалия, он должен либо носить очки/ контактные линзы, когда использует телескоп, либо эта рефракционная аномалия должна быть учтена в конфигурации самого прибора. инструктор должен проконсультироваться со специалистом, прописавшим или рекомендовавшим тот или иной телескоп, на предмет необходимости использования оптической коррекции совместно с прибором.

- Выходной зрачок – это линза, через которую видит человек, используя телескоп. Выходной зрачок всегда меньше окуляра (линзы со стороны глаза). Чем больше увеличение, тем меньше выходной зрачок. Об этом важно помнить, работая с клиентами, у которых вызывают трудности фиксация и локализация. В таком случае, можно проконсультироваться с соответствующим специалистом и найти телескоп такой же мощности, но с большим полем обзора (конструкции телескопа Кеплера имеет больший выходной зрачок, чем галилеевская)  или использовать для тренировки телескоп, дающий меньшее увеличение, но зато большее поле обзора.

- Если смотреть через телескоп, всё может выглядеть темнее, поскольку при прохождении через несколько линз телескопа часть лучей света теряется. Поэтому высокий уровень освещения и контраста важен для успешности обучения пользованию телескопа.

- Если клиент будет смотреть на источник света через телескоп кеплеровской конструкции, то у него на радужке появится изображение источника света. Это может помочь найти естественную линию взгляда клиента (направление, в котором обычно повёрнуты глаза, чтобы видеть предмет) – для этого нужно расположить телескоп так, чтобы изображение света оказалось на зрачке клиента. Многие клиенты с недостаточно развитыми навыками фиксации, испытывают трудности при поиске выходного зрачка, заявляя, что видят «только чёрное», пока телескоп не расположен должным образом.

- Стандартная мощность ручных телескопических приборов (монокуляров) 2.5Х, 2.8Х, 3Х, 4Х, 6Х, 8Х и 10Х. Мощность телескопов, вмонтированных в оправу очков, обычно 2Х, 2.2Х, 3Х, 4Х, 6Х и 8Х.

Инструктор должен быть знаком со следующими характеристиками телескопических приборов:

- Мощность (увеличение)

- Поле зрения

- Диапазон фокусировки

- Вес прибора

- Потенциальная возможность использования вмонтированных в оправу телескопических приборов

- Потеря света при прохождении через телескоп

- Глубина резко отображаемого пространства

- Возможность включения в саму конструкцию телескопа коррекции рефракционных аномалий

Виды: Ручные, насадки, бифокальные системы, телескопические очки полного поля зрения, бинокли