Достоинства и недостатки различных типов оптических приборов для работы вблизи

ОЧКИ

Преимущества:

- большее поле обзора, чем у ручных луп

- возможность смотреть бинокулярно (если преломляющая сила до 12 диоптрий включительно)

- внешне человек в очках не выделяется, выглядит «нормально»

Недостатки:

- рабочее расстояние меньше, чем у ручных луп

- нет встроенного освещения

РУЧНЫЕ ЛУПЫ

Преимущества:

- большее рабочее расстояние. чем у очков

- встроенное освещение

Недостатки:

- меньшее поле обзора, чем у очков

- одной рукой нужно постоянно держать лупу

- нужно держать лупу твёрдо, чтобы не дрожала (требуются моторные навыки, устаёт рука)

- использование лупы воспринимается окружающими как признак нарушения зрения (это может рассматриваться и как достоинство)

ЛУПЫ НА ПОДСТАВКЕ

Преимущества:

- не нужно держать лупу твёрдо, чтобы не дрожала (может использовать человек с любыми моторными навыками, не устаёт рука)

- могут иметь очень сильное встроенное освещение

Недостатки:

- ограниченный диапазон рабочих расстояний для людей с нарушенной аккомодацией (при пресбиопии)

- использование лупы воспринимается окружающими как признак нарушения зрения (это может рассматриваться и как достоинство)

ТЕЛЕСКОПЫ ДЛЯ БЛИЗИ (Телемикроскопы)

Преимущества:

- большие рабочие расстояния

- если вмонтированы в оправу, руки остаются свободными

Недостатки:

- не приспособляемы, бинокулярные вмонтированные в оправу телемикроскопы имеют фиксированные рабочие расстояния

- относительно тяжёлые

- относительно дорогие

- использование телемикроскопа воспринимается окружающими как признак нарушения зрения (это может рассматриваться и как достоинство)

- большое количество оптических элементов в конструкции телемикроскопа может уменьшить контраст и освещение, доходящие до глаза

R. Dister & R. Greer Basic optic and low vision devices, Functional Vision: A Practitioner’s Guide to Evaluations and Intervention, ed. A.H. Lueck, N-Y, AFB press, 2004 (Р. Дистер, Р. Грир Базовая оптика и приборы для слабовидения, Функциональное зрение: практическое руководство по обследованию и методам вмешательства, под ред. А.Х. Люек, Нью-Йорк, издательство Американской федерации для слепых, 2004), с. 71 - 72