Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» марта 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "Amigo HD" (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку ______ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "Amigo HD" (или эквивалент)

- Портативная конструкция

- Камера высокой чёткости - наличие

- Экран: TFT-дисплей размером не менее 7-дюймов, максимальная яркость не менее 600 кд/м², угол обзора: не менее 60°

- Разрешение экрана: не менее 800x480

- Разрешение камеры: не менее 5 Мп

- Не менее 28 цветовых режимов

- Плавное увеличение от не более 1,4 до не менее 25 крат;

- Сохранение изображений с возможностью увеличения, панорамирования, изменения режимов просмотра и загрузки на ПК – наличие.

- Автофокусировка и ручная фокусировка на удалённом объекте в одно касание - наличие.

- Режим удалённого просмотра для объектов, расположенных на расстоянии более 60 см от увеличителя - наличие.

- Большие цветные тактильные кнопки - наличие.

- Регулируемая складная подставка с наклоном до не менее 30°

- Регулируемая яркость экрана - наличие.

- Включение и отключение подсветки - наличие.

- Режим стоп-кадра - наличие.

- Режим энергосбережения - наличие.

- Отображение даты и времени - наличие.

- Индикатор уровня заряда аккумулятора - наличие.

- Видеовыход на монитор (телевизор) - наличие.

- Коннекторы: микро-USB – наличие, мини-HDMI – наличие.

- Время зарядки: не более 4 часов (при полностью разряженной батарее).

- Время автономной работы: не менее 3 часов.

- Габариты: не более 26 x 205 x 147 мм

- Вес: не более 600 г.

- В комплект поставки должен входить чехол для переноски устройства.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ

Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |