Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» апреля 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2018

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Брайлевский дисплей Brailliant BI 32 (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ___________ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Брайлевский дисплей Brailliant BI 32 (или эквивалент)

- Дисплей Брайля должен быть оснащен беспроводной технологией Bluetooth®

- Устройство должно иметь компактный дизайн

- Устройство должно иметь эргономичное расположение клавиш управления

- не менее 32 обновляемых ячеек Брайля

- Устройство должно быть оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс

- Устройство должно иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 32 клавиш).

- не менее 4 клавиш для большого пальца на передней панели, не менее 2 клавиш Пробел, не менее 6 командных клавиш.

-  Наличие возможности подключения по USB

- Bluetooth версии не ниже 2.0

- Продолжительность работы работы не менее 20 ч. с Bluetooth

- Возможность зарядки от ПК через USB порт

- Автоматическое выключение – наличие.

- Устройство должно работать с устройствами iOS

- Размеры: не более 26 x 8,7 x 1,8 см, мм, вес не более 524 г

В комплект поставки должна входить переносная сумка и зарядное устройство для батареи.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |