Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.           «__» августа 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2018

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech Flex (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку _____________для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1.  Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech Flex (или эквивалент)

- Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- Плавное изменение уровня увеличения от не более 2 до не менее 170 крат.

- Интуитивный сенсорный интерфейс – наличие.

- Возможность просмотра страницы формата A4 целиком – наличие.

- Оптическое распознавание текста (OCR) – наличие.

- Не менее 60 голосов чтения на не менее 30 языках.

- Возможность сохранения и открытия документов на SD-карте или USB-флэш-карте

- Меню с крупным шрифтом и крупными иконками – наличие.

- Возможность настройки громкости и скорости чтения – наличие.

- Программа просмотра цифровых фотографий – наличие.

- Встроенные стереодинамики – наличие.

- Наличие разъемов и портов: для SD-карты, USB-порт, разъём для наушников

- Настраиваемые режимы просмотра документа: полноцветный фоторежим - наличие; не менее 16 высококонтрастных цветовых комбинаций.

- Настраиваемая яркость и контрастность – наличие.

- Блокировка фокуса – наличие.

- Локатор положения – наличие.

- Линии чтения – наличие.

- Функция затенения (шторки) - наличие.

- Настраиваемые режимы работы: стандартный (компактный) режим для ежедневного использования, и комфортный для чтения больших документов (например, газет) и для занятий рукоделием – наличие.

- Встроенная светодиодная подсветка для равномерного освещения и устранения бликов при чтении документов с глянцевой поверхностью – наличие.

- Подключение к компьютеру для возможности переключения между изображением с увеличителя и с компьютера – наличие.

- Должен крепиться за край стола. Компактный дизайн крепления - наличие.

- Вес: не более 14,5 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях 100% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения составляет 30 календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта _________ (сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |