Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.           «__» октября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку _____________для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1.  Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD (или эквивалент)

- Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- Плавное изменение уровня увеличения от не более 2 до не менее 75 крат

- Полноцветный TFT-экран с диагональю не менее 24 дюйма.

- Конструкция, позволяющая читать большие документы обычным способом, начиная чтение с верхнего края страницы и продолжая до самого низа - наличие.

- Настраиваемые режимы просмотра документа: не менее одного полноцветного фоторежима; не менее 16 высококонтрастных цветовых комбинаций

- Наличие высококачественной цифровой видеообработки 1080p для получения суперчётких и ярких изображений.

- Настраиваемая яркость - наличие

- Настраиваемый контраст – наличие

- Блокировка фокуса – наличие

- Локатор положения – наличие

- Линии чтения – наличие

- Функция затенения – наличие

- Не менее двух настраиваемых режимов работы: стандартный (компактный) режим для ежедневного использования, и комфортный для чтения больших документов (например, газет) и для занятий рукоделием

- Встроенная светодиодная подсветка для равномерного освещения и устранения бликов при чтении документов с глянцевой поверхностью - наличие

- Легко перемещающийся координатный столик для чтения с возможностью настройки движения и стопорами по горизонтали и вертикали - наличие

- Подключение к компьютеру для возможности переключения между изображением с увеличителя и с компьютера – наличие.

- Габариты базовой платформы: не более 43 x 52 см

- Вес: не более 17 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях 100% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения составляет 30 календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта _________ (сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD |  |