Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» августа 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2020

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Брайлевский дисплей Canute 360 (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ___________ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Брайлевский дисплей Canute 360 (или эквивалент)

- не менее 9 строк по 40 обновляемых ячеек Брайля в каждой строке.

- поддержка шеститочечных кодов Брайля, включая музыкальные, математические, а также поддержка тактильной графики.

- не менее 3 кнопок для навигации по страницам на фронтальной стороне устройства.

- не менее 9 кнопок для выбора строки

- наличие кнопки контекстной справки

- возможность чтения цифровых брайлевских книг форматов BRF и PEF - наличие

- возможность выбора страницы по ее номеру - наличие.

- USB для загрузки книг с внешних накопителей – наличие.

- Слот для SD-карт для сохранения файлов и пользовательских настроек – наличие.

- корпус должен быть выполнен из алюминия, верхняя панель корпуса из пластика.

- питание: входное напряжение в диапазоне не менее 100-240В

- блок питания 19B – наличие.

- Габариты: не более 37 x 20 x 5 см, вес не более 3 кг

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |