Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.           «__» октября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	5

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	5

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку _____________для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1.  Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille (или эквивалент)

Компьютер должен представлять собой портативное устройство, предназначенное для использования лицами с полной или частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха. Ввод/вывод информации должен осуществляться рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также должно использоваться речевое сопровождение. Помимо специализированного программного обеспечения, устройство должно позволять использование функционала операционной системы Windows 10, включая сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа.

- Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- Устройство должно работать под управлением ОС семейства Microsoft Windows, версии не ниже 10

- Наличие Дисплея Брайля со следующими параметрами:

- не менее 14 обновляемых ячеек

- наличие 8-ми точечной клавиатуры Брайля.

- наличие бесшовного дизайна между ячейками, позволяющего пользователю ощущать точки Брайля как на бумаге.

- наличие настраиваемого повтора клавиш для ускоренной прокрутки и панорамирования.

- наличие независимо настраиваемых кнопок на каждой стороне дисплея, для строк, предложений, абзацев или прокрутки вперед/назад;

- наличие клавиш маршрутизации курсора;

- наличие не менее двух фронтально расположенных клавиш для прокрутки;

- наличие не менее двух клавиш для перемещения по строке вверх/вниз;

- наличие не менее двух клавиш выбора;

- наличие не менее двух клавиш SHIFT

- Дисплей Брайля должен иметь возможность управления по Bluetooth ещё одним устройством (например, смартфоном)

- Дисплей Брайля должен иметь возможность отсоединяться и работать автономно.

- Процессор: не менее 4 ядер с частотой не менее 1.84 ГГц

- Встроенная память не менее 160 Гб, оперативная память не менее 2Гб

- Наличие стереозвука (не менее 2 динамиков)

- Наличие микрофона

- Наличие дополнительного системного динамика с вибросигналом

- Наличие светодиодного индикатора состояния устройства.

- Наличие беспроводной сети стандарта WLAN802.11 a/b/g/n

- Наличие Bluetooth версии не ниже 4.2

- Наличие 4G LTE модема

- Наличие разъема для гарнитуры стандарта 3,5 мм

- Наличие cлота для карт памяти с поддержкой SD, SDHC, SDXC объемом до не менее 256 Гб

- Наличие mini-HDMI, USB 3.0, слот для SIM-карты

- Емкость аккумулятора не менее 10 400 мА.

- Время автономной работы не менее 20 часов

- Питание от сети 110-240 В или от аккумулятора.

- Габариты: не более 190х120х40мм

- Вес: не более 750г (с батареей)

Требования к Программному обеспечению:

- Операционная система семейства Microsoft Windows, версии не ниже 10

- Наличие Пакета офисных программ Office 2016

- Наличие Программы экранного доступа JAWS for Windows Pro, версии не ниже 18.0, включающей русскоязычный синтезатор речи и высококачественные голоса, позволяющая комфортно работать в основных приложениях операционной системы Windows, а также в приложениях пакета Microsoft Office и других популярных приложениях, включая браузеры Microsoft Internet Explorer и Firefox, а также почтовый клиент Microsoft Outlook.

- Наличие альтернативного настраиваемого системного меню, полностью адаптированного для управления с дисплея Брайля.

- Наличие панели управления вибро-звуковой индикацией устройства, позволяющей гибко настроить информацию о таких событиях как подключение/отключение адаптера питания, включение/выключение устройства, разрядки/зарядки аккумулятора и т.п. Данная панель управления должна обеспечивать обратную связь с устройством для незрячих, слабовидящих и слепоглухих пользователей

- Наличие дополнительного настраиваемого набора клавиатурных команд для полного управления системой с дисплея Брайля.

- Наличие специализированного сервиса, позволяющего в случае сбоя в работе какого-либо ПО, восстановить контроль без перезагрузки системы и потери данных.

Требования к обновлению и сервису:

- Возможность Онлайн обновления всех компонентов

- Возможность использования лицензии ПО JAWS for Windows на двух других ПК, принадлежащих владельцу данного устройства

- Наличие технической поддержки

Комплект поставки должен включать также футляр из эко-кожи с наплечным ремнём, адаптер питания, краткое руководство и SD карту с резервной копией системы.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях 100% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения составляет 30 календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта _________ (сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи |  |