Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июня 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2018

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Брайлевский дисплей Focus-40 Blue V (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ___________ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Брайлевский дисплей Focus-40 Blue V (или эквивалент)

- Дисплей Брайля должен быть оснащен беспроводной технологией Bluetooth®

- Устройство должно иметь компактный дизайн

- Устройство должно иметь эргономичное расположение клавиш управления

- Бесшовный дизайн между ячейками, должен позволять пользователю ощущать точки Брайля как на бумаге

- не менее 40 обновляемых ячеек Брайля

- Устройство должно быть оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс

- Устройство должно иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 40 клавиш).

- не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-качелек для перемещения по строке, не менее 2 клавиш выбора и не менее 2 клавиш Shift.

- Кнопки навигации и кнопки переключения режимов должны быть расположены с обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам, меню, а также строкам, предложениям, параграфам или по документу.

- Возможность отображения даты и времени.

- Наличие кнопки Меню, удобно расположенной над кнопками маршрутизации курсора для быстрого доступа к календарю, часам, Bluetooth соединениям и т.д.

- Наличие встроенного блокнота для заметок с возможностью чтения книг в формате BRF

- Наличие возможности выбрать твердость дисплея Брайля.

- Наличие возможности подключения по USB

- Bluetooth версии не ниже 4.1: возможность переключения между не менее 5 устройствами.

- Наличие разъема микро USB-C

- Возможность использования дисплея без его извлечения из защитного кейса.

- При использовании программного обеспечения JAWS, устройство должно поддерживать режим Braille Study - интерактивный инструмент для обучения и преподавания Брайля.

- Корпус устройства должен быть прочным, элементы корпуса должны быть выполнены из металла.

- Наличие бамперов на корпусе для поглощения ударов.

- Устройство должно работать с устройствами iOS 11 и Android.

- Размеры: не более 368 x 82 x 22 мм, вес не более 670 г

В комплект поставки должна входить переносная сумка и зарядное устройство для батареи.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |