Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» март 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения котировки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	2

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	2

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Электронная брайлевская пишущая машинка с речевыми и обучающими функциями Mountbatten Writer + (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку __________ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Электронная брайлевская пишущая машинка с речевыми и обучающими функциями Mountbatten Writer + (или эквивалент)

Печать

- Электронная брайлевская пишущая машинка/тиснитель.

- Возможность корректировки и удаления.

- Эргономичная клавиатура.

- Форматирование страницы.

- Запись в память.

- Режим брайлевского чата для общения, например, между родителями (не знающими Брайль) и ребенком-брайлистом или между зрячим и незрячим или слепо-глухим человеком.

- Графический режим.

- Перевод  Брайля в обычный текст и обратно:

- Режим одной руки.

Средства обучения:

Два режима: режим обучения и расширенный режим.

Речевое сопровождение; оцифрованная речь; назначаемые функциональные клавиши; передача файлов на/с ПК.

Технические характеристики:

- 6-точек Брайля, 6 навигационных клавиш, 1 командная клавиша

- Порты: 2x9-pin последовательных порта, 1x25-pin out параллельный порт,  1хPS2 разъем, USB -B порт, D15 порт внешней клавиатуры.

- Возможность подключения к ПК.

- Стандартный разъем 3,5 мм для наушников.

- Динамик.

- Размер памяти не менее 400 кб (или не менее 600 брайлевских страниц).

- Источник питания:  работает и от сети и от аккумулятора 9В постоянного тока 5.5 А, цикл зарядки не более 8 часов, время работы не менее 6 часов. При тиснении файлов  необходимо подключение к источнику питания.

- Размеры:   Вес не более 4,7 кг, высота не более 12 х глубина не более 24 мм х ширина не более 45 см.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |