Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» апрель 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Универсальный электронный видео-увеличитель "ONYX Deskset HD 22'' (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупке необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Универсальный электронный видео-увеличитель "ONYX Deskset HD 22'' (или эквивалент)

- Компактный автономный увеличитель высокой четкости

- Размер экрана не менее 22 дюйма

- Устройство должно обеспечивать максимальное увеличение до не менее 118 крат

- Камера высокой чёткости (HD) с функцией автофокусировки – наличие.

- Крепление камеры должно иметь не менее трех осей вращения и позволять выбирать несчетное количество необходимых для обзора позиций.

- Не менее трех режимов фокусировки камеры: на удалённом объекте (доска в аудитории), на близком объекте (документ на столе) и режим самообзора.

- Сохранение настроек в каждом из режимов.

- Настраиваемые линии чтения и маски.

- Стоп-кадр, блокировка фокуса, компактный и легковесный дизайн.

- Не менее 33 высококонтрастных цветовых режимов (6 по умолчанию и 27 настраиваемых)

- Режимы по умолчанию:

  - Естественный полноцветный режим

  - Высококонтрастный полноцветный режим

  - Белый на Чёрном и Чёрный на Белом

  - Жёлтый на Синем и Жёлтый на Чёрном

- Настраиваемые режимы:

  - Оттенки серого, Чёрный на Красном, Белый на Янтарном, Чёрный на Жёлтом, Белый на Зелёном, Янтарный на Чёрном, Зелёный на Чёрном, Зелёный на Белом, Чёрный на Янтарном, Чёрный на Зелёном, Фиолетовый на Белом, Фиолетовый на Чёрном, Белый на Синем, Белый на Фиолетовом, Чёрный на Фиолетовом, Синий на Белом, Чёрный на Оранжевом, Красный на Белом, Чёрный на Синем, Оранжевый на Белом, Оранжевый на Чёрном, Белый на Красном, Синий на Чёрном, Зелёный на Жёлтом, Синий на Жёлтом, Жёлтый на Зелёном, Красный на Чёрном, Янтарный на Белом.

- Проводной пульт дистанционного управления

- Вес: не более 6,7 кг

- Питание от сети 110-240 вольт.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |