Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июля 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативный ручной видео увеличитель «Ruby 7 HD» (ЭPВУ) (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупке необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативный ручной видео увеличитель «Ruby 7 HD» (ЭPВУ) (или эквивалент)

- Увеличение в диапазоне от более 2x до не менее 24x крат

- Быстрое чтение без размытия -наличие

- Большой, не менее 7-дюймов широкоформатный ЖК экран

- Встроенная подставка для чтения -наличие

- Полноразмерный HDMI порт для подключения к ТВ – наличие.

- Не менее 3 часов автономной работы

- Не менее 20 высококонтрастных цветовых режимов, позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения

- Наличие стоп кадра

- Наличие линий и масок чтения

- Возможность сохранения до не менее 80 изображений

- Возможность передачи изображений на компьютер через USB порт

- Наличие поворотной камеры.

- Не менее трех режимов просмотра: удаленный просмотр, просмотр документов и зеркальный просмотр

- Кнопка панорамирования для изображений в режиме стоп кадра - наличие

- Вес не более 510 г

- Габариты: не более 211 x 147 x 25 мм

- Комплект поставки должен включать: чехол для переноски, зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |