Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY HD" (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку ______ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY HD" (или эквивалент)

- Широкоформатный ЖК-экран с диагональю не менее 109 мм (4,3 дюйма). Соотношение сторон не менее 16:9

- Плавное увеличение от не более 2 до не менее 13 крат. Камера не менее 5 мегапикселей, наличие автофокуса.

- Быстрое чтение без размытия - наличие

- Не менее 20 высококонтрастных цветовых режимов просмотра:

  - Стандартные цветовые режимы: 
полноцветный, чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном.

  - Настраиваемые цветовые режимы: 
чёрный на жёлтом, зелёный на чёрном, чёрный на зелёном, белый на синем, чёрный на синем, синий на чёрном, синий на жёлтом, красный на чёрном, чёрный на красном, янтарный на чёрном, чёрные на янтарном, фиолетовый на чёрном, чёрный на фиолетовом, красный на белом, чёрный на голубом

- Стоп-кадр с регулируемым увеличением

- Линии чтения и маски

- Встроенная подсветка

- Складная ручка

- Режим слайд-шоу

- Возможность сохранения до не менее 80 снимков и отправка их на ПК через USB

- Разъём микро-USB для подключения к ПК

- Не менее 4 AAA NiMH аккумуляторных батареи. Время непрерывной работы не менее 2 часов, время зарядки не более 2 часов.

- Возможность использования простых щелочных батарей. При этом непрерывное время работы останется тем же, т.е. 2 часа;

- Вес не более 227 г

- Габариты не более 12,4 x 7,4 x 3,6 см

- Комплект поставки должен включать также чехол для переноски, зарядной устройство, ремешок на запястье, USB-кабель.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ

Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) "RUBY HD" (или эквивалент) | шт. |