Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку портативного ручного видео-увеличителя для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативный ручной видео-увеличитель RUBY XL HD (ЭРВУ)

- Широкоформатный ЖК-дисплей (соотношение сторон не менее 16:9) с диагональю не менее 5-дюймов

- Плавное увеличение в пределах не менее от 2 до 14 крат (диапазон может быть расширен).

- Камера не менее 5 мегапикселей с наличием функции автофокусировки.

- Не менее 20 высококонтрастных цветовых режимов просмотра:

  - Стандартные цветовые режимы: 
полноцветный, чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном.

  - Настраиваемые цветовые режимы: 
чёрный на жёлтом, зелёный на чёрном, чёрный на зелёном, белый на синем, чёрный на синем, синий на чёрном, синий на жёлтом, красный на чёрном, чёрный на красном, янтарный на чёрном, чёрные на янтарном, фиолетовый на чёрном, чёрный на фиолетовом, красный на белом, чёрный на голубом

- Наличие функции стоп-кадра с регулируемым увеличением

- Не менее 3 часов непрерывного использования

- Возможность сохранения не менее 80 снимков и возможность отправки их на ПК через USB

- Наличие встроенной подставки для чтения

- Наличие складной ручки

- Наличие линий чтения и маски

- Наличие индикатора статуса заряда батареи

- Вес не более 300г

- Габариты не более 13,8 x 8,8 x 2 см

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ

Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) | шт |