Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» апрель 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нудж  наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Портативный ручной видео увеличитель «Ruby» (ЭPВУ) (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупке необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Портативный ручной видео увеличитель «Ruby» (ЭPВУ) (или эквивалент)

- Экран ЖК диагональ не менее 102 мм (4,3 дюйма);

- Уровень увеличения: от не более 2 до не менее 14 крат;

- Устройство должно включаться нажатием одной кнопки.

- Поддержка быстрого чтения. Даже при быстром перемещении увеличителя по тексту,

буквы не должны размываться. Автофокус должен обеспечивать четкое изображение читаемого текста.

- не менее 5 режимов отображения: полноцветный (для просмотра изображений) и 4 высококонтрастных режима для чтения (черный на белом фоне, белый на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне).

- Режим стоп-кадра. 
- Возможность сохранения до не менее 15 кадров в памяти устройства;

- Индикатор уровня заряда батареи - наличие;

- Настраиваемый уровень увеличения и возможность изменять режим отображения;

- Складная ручка, которая убирается при необходимости - наличие;

- Время непрерывной работы не менее 2 часов от аккумуляторной батареи;

- Возможность использования простых щелочных батарей. При этом непрерывное время

Работы должно оставаться тем же, т.е. не менее 2 часов;

- Вес не более 218 грамм;

- В комплект поставки должен  входить футляр для переноски и зарядное устройство.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |