Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» июля 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Стационарный электронный видео-увеличитель "TOPAZ XL HD 24" (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной котировки необходимо осуществить поставку аппаратных средств для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Стационарный электронный видео-увеличитель "TOPAZ XL HD 24" (или эквивалент)

Спецификация:

- Диагональ экрана не менее 24 дюйма.

- Крепления монитора должны позволять менять высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать его на не менее 180 градусов из стороны в сторону.

- Не менее 16 уровней увеличения с кратностью от не более 1,9 до не менее 67 крат

- Подключение к ПК.

- Камера для получения изображения высокой четкости (HD).

- Разрешение не менее 1080p

- Большая область обзора.

- При любом уровне увеличения изображение должно оставаться четким.

- Возможность выбора из не менее 30 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных видеорежимов.  Регулировка яркости изображения.

- Цветная камера с точной стеклянной оптикой. Режим стоп-кадра.

- Автофокус должен позволять получить четко сфокусированное изображение без участия пользователя. Возможность зафиксировать фокус камеры (отключить автоматическую фокусировку).

- Подсветка, обеспечивающая освещение объекта и предотвращающая при этом, возникновение бликов при просмотре глянцевых поверхностей (журналы, фотографии).

- Световая указка позволяющая отметить на объекте центр отображённой  на экране области.

- Большой столик для чтения легко перемещается для удобного чтения книг большого формата. Встроенные ограничители не должны позволять скатиться со столика банкам или бутылкам.

- Камера увеличителя должна быть расположена на высоте не менее 21см над подставкой, что позволит пользователю не только читать, писать, но и заниматься мелкой ручной работой (вдевание нитки в иголку, вкручивание мелких винтиков в оправу очков, шитье).

- Крупные яркие элементы управления.

- Простота в обращении. Не должно требоваться никаких технических знаний и навыков для работы.

| Интерфейс: DVI выход на монитор VGA вход с компьютера USB выход на компьютер | Столик для чтения: Размеры: Не более 43,7 x 40,6 x 4,7 см Перемещение: по оси Х: не менее 40,6 см по оси Y: не менее 26,6 см |
| --- | --- |
| Вес: не более 19,8 кг Габариты: Не более 63,5х43,7х43,9 см |  |

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стационарный электронный видео-увеличитель "TOPAZ XL HD 24" | шт. |