Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» ноября 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Стационарный электронный видео-увеличитель "Topaz HD 24" (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку аппаратных средств для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Стационарный электронный видео-увеличитель "Topaz HD 24" (или эквивалент)

-Диагональ экрана не менее 24 дюйма.

-Крепления монитора должны позволять менять высоту и угол наклона экрана, а также поворачивать его на не менее 180 градусов из стороны в сторону.
-Режим стоп-кадра.
-Не менее 16 уровней увеличения с кратностью от не более 2,3 до не менее 84 крат.

-При любом уровне увеличения изображение должно оставаться четким.

-Возможность выбора из не менее 33 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных видеорежимов.
-Регулировка яркости изображения.
-Цветная камера с точной стеклянной оптикой/
-Автофокус, позволяющий получить четко сфокусированное изображение без участия пользователя.
-Возможность зафиксировать фокус камеры (отключить автоматическую фокусировку).
-Подсветка, расположенная с двух сторон камеры обеспечивающая освещение объекта и предотвращающая при этом, возникновение бликов при просмотре глянцевых поверхностей (журналы, фотографии).
-Световая указка позволяющая отметить на объекте центр отображённой  на экране области.
- Камера увеличителя должна быть расположена на высоте не менее 21см над подставкой, что позволит пользователю не только читать, писать, но и заниматься мелкой ручной работой (вдевание нитки в иголку, вкручивание мелких винтиков в оправу очков, шитье).

-Крупные яркие элементы управления.
-Простота в обращении. Не должно требоваться никаких технических знаний и навыков для работы.

-HDMI выход на монитор

Габариты: не более 63,5х43,7х43,9 см

Вес: не более 19,8 кг

Столик для чтения:
Размеры:

Не более 43,7 x 40,6 x 4,7 см
Перемещение:

по оси Х: не менее 40,6 см
 по оси Y: не менее 26,6 см

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стационарный электронный видео-увеличитель "Topaz HD 24" | шт. |