Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» июля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2017

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Специальное устройство для чтения «говорящих» книг Victor Reader Stratus (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку _____________для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Специальное устройство для чтения «говорящих» книг Victor Reader Stratus (или эквивалент)

Стационарный мультимедиа плеер с беспроводной связью для воспроизведения цифровых «говорящих» книг различных форматов.

Технические характеристики: 
- Воспроизведение DAISY CD, Аудио CD, MP3 CD, DVD с данными. 
- DAISY Поддерживаемые форматы: DAISY 2, 2.0.2, ANSI / NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3). Библиотеки NLS, Bookshare, Learning Ally.
- Поддержка протокола Daisy Online
- Литий-полимерный аккумулятор.
- Время зарядки: не более 4 часов
- Время работы от батарей: не менее 10 часов непрерывного воспроизведения книг DAISY MP3 
- Аудио форматы: AAC, AMR-WB+, FLAC, LKF, MP3, OGG Vorbis, Speex, WAV
- Текстовые форматы: BRA, BRF, DOCX, HTML, FB2, RTF, SES3, TXT, XML
- Text-To-Speech: Acapela for Linux Embedded
- Гнездо для наушников 3,5 мм
- Обновление прошивки через беспроводную связь или SD / USB
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Габариты: не более 22 х 21,6 х 4,8 см
- Вес: не более 0,76 кг с батареей

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях 100% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет 30 календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта _________ (сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Аппаратные средства

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Специальное устройство для чтения «говорящих» книг |  |