Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» марта 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных и программных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Электронный видеоувеличитель Acrobat HD Ultra LCD 27 (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	3

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ____ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Электронный видеоувеличитель Acrobat HD Ultra LCD 27 (или эквивалент)

- ЖК-монитор с диагональю не менее 27 дюймов и разрешением не менее 1920 x 1080

- HD камера с автоматической фокусировкой - наличие.

- Возможность поворота камеры на менее чем 340 градусов

- Увеличение в диапазоне от не более 2 до не менее 70 крат.

- Не менее трех режимов просмотра: удалённый просмотр, просмотр документов для чтения и письма, зеркальный просмотр (режим самообзора).

- Не менее 28 цветовых режимов, включая полноцветный, позитив и негатив.

- Возможность настройки не менее 5 пользовательских режимов просмотра – наличие.

- Настройка яркости – наличие.

- Настройка баланса белого -наличие.

- Линии чтения - наличие.

- Переключаемый режим работы для левшей и правшей – наличие.

- Функция быстрого поиска объекта (локатор положения) – наличие.

- Функция стоп-кадра – наличие.

- Включение и отключение светодиодной подсветки – наличие.

- Пульт дистанционного управления -наличие.

- Удобная ручка для транспортировки – наличие.

- Вес не более 11 кг.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |