Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.            «__» марта 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2019

I. ВВЕДЕНИЕ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля QBraille XL (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку аппаратного обеспечения для нужд наименование учреждения

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

#### Раздел 1.  Портативный тактильный дисплей Брайля QBraille XL (или эквивалент)

- Не менее 40 обновляемых ячеек Брайля

- Наличие операционной системы семейства MS Windows CE

- Оперативная память не менее 256 Мб

- Клавиатура: Гибридная (не менее 9-клавиш клавиатуры в стиле Perkins и наличие функциональных клавиш от QWERTY-клавиатуры в их обычном расположении)

- Порт USB-C – наличие

- Слот для SD-карты с поддержкой до не менее 32 Гб – наличие.

- Наличие светодиодных индикаторов: индикатор питания и индикатор Bluetooth

- Кнопка питания – наличие.

- Кнопка аппаратного сброса – наличие.

- Порт для зарядки: USB Type-C – наличие.

- Bluetooth: версии не ниже 2.1+EDR

- Звук: наличие не менее 1 динамика

- Поддерживает до не менее 7 подключений: одно подключение по USB и 6 подключений по Bluetooth.

- Наличие следующих приложений: Блокнот, Планировщик, Будильник, Калькулятор, Часы, Секундомер, Таймер обратного отсчета, Программа для чтения DAISY книг.

- Наличие поддержки следующих форматов: DOC, DOCX, BRF, TXT, RTF, PDF (с текстовым слоем).

- Совместимость с ПО экранного доступа: JAWS, Window-Eyes, SuperNova, System Access, NVDA, Voice-Over для Mac и iOS, BrailleBack для Android, Mobile Speak, TALKS – наличие.

- Тип аккумулятора: встроенный литиево-полимерный – наличие.

- Емкость аккумулятора не менее 4700 мАч.

- Автономная работа устройства не менее 20 часов.

- Материал корпуса: пластик с металлической рамкой - наличие.

- Размеры (Ш x Г x В): не более 310x119x18 мм

- Вес: не более 850 г

- Комплект поставки должен включать, помимо устройства, также чехол для переноски, USB-C кабель и адаптер питания.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечение гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные средства поставляются на условиях ___предоплаты. Срок поставки оборудования составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |