Ваш логотип.

«Утверждаю»

Должность и фамилия руководителя.

М.П.          «__» января 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки в рамках проекта название проекта

На поставку аппаратных средств

для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)

Москва, 2020

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ	3

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

Раздел 1. Видеоувеличитель Transformer HD OCR (или эквивалент)	3

III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА	4

V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	4

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку ___ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Видеоувеличитель Transformer HD OCR (или эквивалент)

- Видеоувеличитель должен иметь возможность подключаться к ноутбуку, настольному компьютеру, планшету, монитору.

- Должен иметь возможность распознавания и чтения текста синтезированной речью.

- Камера с автоматической фокусировкой – наличие.

- Не менее 4 режимов просмотра: просмотр документа, удаленный просмотр, зеркальное отображение и вертикальный режим, предназначенный для увеличения доступной высоты и угла обзора.

- Уровень увеличения от не более 1,7 до не менее 30,6 крат на 24-дюймовом ЖК-дисплее

- Не менее 32 цветовых режима

- Камера не менее 13-мегапикселей для точного преобразования текста в речь (OCR)

- Настраиваемое увеличение и цветовой режим в OCR – наличие

- Многоязычное распознавание – наличие

- Мужские и женские высококачественные Premium голоса - наличие

- Подключение через HDMI, USB 3.0, Wi-Fi – наличие

- Возможность сохранения документов, изображений на компьютер

- Возможность работы в полноэкранном и сплит режиме - наличие

- Возможность записи и сохранения видео для последующего воспроизведения

- Функция стоп-кадр - наличие

- Линии и маски чтения – наличие

- Настройка баланса белого - наличие

- Режим для левшей - наличие

- Встроенная светодиодная подсветка - наличие

- В комплекте должно поставляться программное обеспечение для взаимодействия увеличителя с ПК и ноутбуком. Для владельцев планшетов на базе iOS и Android данное ПО должно быть доступно в магазине Apple Store и Google Play.

- Съемный аккумулятор со встроенным зарядным устройством, обеспечивающий до не менее 3 часов автономной работы

- Кейс для переноски - наличие

- Габариты в рабочем виде, (ДxШxB): не более 40x41x35 см

- Габариты в сложенном виде, (ДxШxB): не более 35x13x13 см

- Вес: не более 1,7 кг

- Питание: 100-240 В

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки.  По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях __% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения  составляет ___ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта  ________________(сумма прописью) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |